## Лист1
Вид исследования (номер стандарта) | Используемое оборудование | Примерная стоимость исследования за 1 образец, руб.
Выдув трехслойной полимерной пленки с общей толщиной до 250мкм | LabTech Линия по выдуву трехслойной полимерной пленки | 10000 руб/час
Высокоскоростное смешение в потоке для создания однородных водных суспензий | Универсальный диспергатор IKA® magic LAB® | 3500 руб/час
Деформационная теплостойкость под нагрузкой (ASTM D648) | HV-2000A6 - Определение температуры изгиба и размягчения по Вика и HDT с охлаждающим компрессором | 6000 (6 заготовок)
Изготовление образцов для физико-механических испытаний (ГОСТ 12019) | Инжекционная литьевая машина для пробоподготовки | 5000 (10 заготовок)
Измерение ИК-спектра образца в режимах «На просвет» и «На отражение» | Фурье-ИК спектрометр Bruker Optics Tensor 27 | 3500
Испытание на пожароопасность (IEC 60695-2-10) | Прибор для испытания материалов на воспламеняемость от раскаленной проволоки | 2500
Испытание на пожароопасность. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки | Прибор для испытания материалов на воспламеняемость от раскаленной проволоки | 2500
Испытание на растяжение (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Испытание на сжатие (ГОСТ 4651) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Испытание на статический изгиб (ГОСТ – 4648) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Определение вида газообразных продуктов термического разложения | Фурье-ИК спектрометр Bruker Optics Tensor 27 | 15000
Определение влагосодержания | TG 209 F1 Iris® Термомикровесы | 3500
Определение гель-фракции в полимерах | ASTM2765-01 | 2500
Определение динамической вязкости суспензий | Fann-35 Вискозиметр 12 скоростной | 2500
Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 100 до 5х10 Гц (ГОСТ 22372) | GT-7058-A Прибор испытания электрической изоляции напряжением | 3500
Определение зависимости вязкости расплава полимера от температуры | Ротационный вискозиметр расплава Брукфельда (диапазон температур: +23С до +250С) | 6000
Определение зависимости модуля упругости от температуры | DMA 242 C/1/G Прибор динамического механического анализа | 3500
Определение зависимости модуля упругости от частоты нагрузки | DMA 242 C/1/G Прибор динамического механического анализа | 3500
Определение зольности в инертной атмосфере | TG 209 F1 Iris® Термомикровесы | 3500
Определение зольности на воздухе | GMF-A Муфельная печь | 2500
Определение индекса максимального содержания кислорода (ASTM В 2863) | Прибор для определения индекса воспламеняемости Oxygen Index | 6000
Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR) (ISO 1133) | GT-7100-MIB Автоматический пластометр | 3600
Определение кислородного индекса (ГОСТ 21793) | Прибор для определения индекса воспламеняемости Oxygen Index | 6000
Определение количества легколетучих компонентов | TG 209 F1 Iris® Термомикровесы | 3600
Определение количества сшитых фрагментов в образце гранулята | LabTech Фильтр-тест с шестеренчатым насосом | 10000 руб/час
Определение коэффициента линейного расширения | DMA 242 C/1/G Прибор динамического механического анализа | 3500
Определение коэффициента преломления жидкости | ГОСТ 18995.2-73 | 500
Определение коэффициента трения (ГОСТ 27492-87) | ИТ-2 "Машпласт" | 3500
Определение массовой доли смектита (бентонита) в минерале или смеси | ГОСТ 28177-89 | 2500
Определение молекулярной массы и молекулярно-массового распределения в образцах полиолефинов | Высокотемпературный гель-проникающий хроматограф | 6000
Определение низкотемпературной хрупкости пластиков и эластомеров при ударе (ASTМ-D746) | GT-7061-D Прибор для определения низкотемпературной хрупкости | 3500
Определение пароводопроницаемости методом электролиза. Пленки и покрытия пластмассовые, резиновые, бумажные и целлюлозные (DIN 53122-2) | TSY-W3 Определение паропроницаемости электролитическим методом | 6000
Определение плотности гидростатическим взвешиванием (ГОСТ 15139) | AnD GH 252 Аналитические весы с набором для определения плотности | 1000
Определение показателя текучести расплава термопластов (ГОСТ 11645) | GT-7100-MIB Автоматический пластометр | 3500
Определение проницаемости водяных паров (ISO 15106-1) | TSY-W3 Определение паропроницаемости электролитическим методом | 6000
Определение проницаемости полимерных пленочных материалов (ASTM D 1434, ISO 2556, ISO 15105-1, DIN 53 536) | VAC-V1 Стенд для определения газо-проницаемости пленок манометрическим методом | 6000
Определение прочности на разрыв при растяжении (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Определение прочности сварного шва (ГОСТ 27319-87) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Определение прочности, твердости древесины (ГОСТ 16483.7, 16483.17,16483.3, 16483.10.) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Определение размера частиц в суспензиях | Malvern MasterSizer лазерный дифрактометрический анализатор размера частиц | 3500
Определение светового старения. Методы экспонирования под лабораторными источниками света (ISO 4892-1) | Q-SUN Везерометр с водяным душем | в зависимости от времени экспозиции
Определение сопротивлению растрескивания (ГОСТ 13518-68) | ПАВ Igepal | 60000
Определение сопротивления озону в статических условиях (ГОСТ 5027) | OZ-0500AC Аппарат для определения озоностойкости | 15000 (6 заготовок)
Определение степени усадки | DMA 242 C/1/G Прибор динамического механического анализа | 3500
Определение стойкости к агрессивным средам (ГОСТ 12020) | Изменение свойств после экспозиции в кислотах, щелочах. | в зависимости от времени экспозиции и вида агрессивной среды
Определение стойкости к воздействию озона (ASTM-D1149, ASTM-D1171) | OZ-0500AC Аппарат для определения озоностойкости | 15000 (6 заготовок)
Определение стойкости к горению, категория ПВ-0, ПВ-1, ПВ-2 (ГОСТ 28157-89) | UL 94 | 6000 (5 заготовок)
Определение стойкости к растрескиванию под действием озона (ISO-1431) | OZ-0500AC Аппарат для определения озоностойкости | 15000 (6 заготовок)
Определение стойкости к ультрафиолетовому излучению (ASTM G 151) | Q-SUN Везерометр с водяным душем | в зависимости от времени экспозиции
Определение тангенса угла механических потерь | DMA 242 C/1/G Прибор динамического механического анализа | 3500
Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (ГОСТ 24621) | Твердомер универсальный автоматический | 500
Определение текучести расплава / индекс расплава (DIN 53735 ASTM – D 1238 метод А и В) | GT-7100-MIB Автоматический пластометр | 3500
Определение температуры изгиба под нагрузкой (ГОСТ 12021) | HV-2000A6 - Определение температуры изгиба и размягчения по Вика и HDT с охлаждающим компрессором | 6000 (6 заготовок)
Определение температуры начала термодеструкции | TG 209 F1 Iris® Термомикровесы | 3500
Определение температуры размягчения | DMA 242 C/1/G Прибор динамического механического анализа | 3500
Определение температуры размягчения термопластов по Вика (ГОСТ 15088) | HV-2000A6 - Определение температуры изгиба и размягчения по Вика и HDT с охлаждающим компрессором | 6000 (6 заготовок)
Определение температуры хрупкости при ударе (ГОСТ 16782-92) | GT-7061-D Прибор для определения низкотемпературной хрупкости | 3500
Определение теплостойкости под нагрузкой (ISO 75) | HV-2000A6 - Определение температуры изгиба и размягчения по Вика и HDT с охлаждающим компрессором | 6000 (6 заготовок)
Определение типа неорганического наполнителя в образце | Фурье-ИК спектрометр Bruker Optics Tensor 27 | 3500
Определение типа полимерной матрицы в образце | Фурье-ИК спектрометр Bruker Optics Tensor 27 | 3500
Определение толщины механическим сканированием (ISO 4593) | CHY-C2 Автоматический толщиномер высокого разрешения | 500
Определение толщины пленок и листов (ГОСТ 17035) | CHY-C2 Автоматический толщиномер высокого разрешения | 500
Определение толщины плотности и удельного объема (ГОСТ 27015, ISO 534) | CHY-C2 Автоматический толщиномер высокого разрешения | 500
Определение точки размягчения адгезивов и битумных композиций по методу «Кольцо и Шар» | Тестер «Кольцо и Шар» | 2500
Определение ударной вязкости по Изоду (ГОСТ 19109, ISO 180) | GT-7045-MDL Копер для определения ударной вязкости | 2500
Определение ударной прочности по Шарпи. Часть 1. Неинструментальный метод испытания на удар (ГОСТ 4647, ISO 179) | GT-7045-MDL Копер для определения ударной вязкости | 2500
Определение усилия на прокол для пленочных материалов (ГОСТ 12.4.118-82 ) | ИТ-2 "Машпласт" | 5000 (5 заготовок)
Определение устойчивости к UV лучам неметаллических материалов (ASTM G 155) | Q-SUN Везерометр с водяным душем | в зависимости от времени экспозиции
Определение характеристик горения по кислородному индексу. Часть 2. Испытание при температуре окружающей среды (ISO 4589) | Прибор для определения индекса воспламеняемости Oxygen Index | 6000
Определение характеристик зависимости напряжение-деформация при растяжении (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Определение цвета и белизны (ГОСТ 16873) | VS450 Спектрофотометр видимой области | 1500
Определения удлинения при разрыве (ГОСТ 14236, ГОСТ 11262) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Определения упругопрочностных свойств при растяжении (ГОСТ 12580) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Оценка водопоглощения (ГОСТ 4650-80, метод А, Б) | AnD GH 252 Аналитические весы | 6000
Оценка сопротивление раздиру пластиковых листов (ГОСТ 262-93) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Прочность адгезионного соединения, при отслаивании под 180° T-Peel test (ГОСТ 28966-91) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Прочность адгезионного соединения, при отслаивании под 90° (ГОСТ 411-71) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Прочность адгезионного соединения, при сдвиге нахлеста контактов под 180° (ГОСТ 14759-69) | AI-7000-M Универсальная испытательная машина | 3500 (5 заготовок)
Расширение возможностей Универсальной испытательной машины | Термокамера для универсальной испытательной машины с криовозможностями. Температурный диапазон: от -60С до +250С | 6000
Смешение в лабораторном стеклянном реакторе | Лабораторный реактор с обратным холодильником HWS 10л. , Мешалка Ika | 3500 руб/час
Смешение в лабораторном стеклянном реакторе | Лабораторный реактор с обратным холодильником HWS 5л. , Мешалка Ika | 3500 руб/час
Создание полимерных компаундов методом смешения в расплаве | LabTech Лабораторный двухшнековый экструдер с диаметром шнека 26 мм | 7000 руб/час
Сухое смешение образцов создание премиксов, опудривание | LabTech Лабораторный пилотный высокоскоростной смеситель на емкость 25л | 10000 руб/час
Сушка и вакуумирование, образцов с использованием вакуумного сушильного шкафа BINDER | Вакуумный сушильный шкаф BINDER (глубина вакуума до 10-2бар) | 1500 руб/час
Формование калиброванного листа из расплава полимера | LabTech Экструзионная вальцовочная линия для литья листов и/или проката пленки | 10000 руб/час
Центрифугирование с использованием лабораторной высокоскоростной центрифуги Sigma, модель 2-16P | Sigma, модель 2-16P Загрузка: 100 мл (4X), 10 мл (10x) | 1500
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться: руководитель НТЛ, Скворцов Иван Николаевич, +7-4999698130 (+401), Ivan.Skvorczov@metaclay.com
Примечание: Информация, отраженная в данном прайс-листе, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.